SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Odtworzenie dokumentacji technicznej budynków przy ul. Bromboszcza 12 w Katowicach.

| L.p. | Adres budynku | kubatura [m3] | Uwagi na temat wyposażenia budynku. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bromboszcza 12 | 3 129 | wod.-kan.,gaz,elektryczna, teletechniczna |
| Razem |  |  |  |

Zakres opracowania

A.    Inwentaryzacja budowlana.

Obejmuje dokonanie oględzin budynku i pomiarów z natury, z wykonaniem zdjęć fotograficznych elewacji, detali architektonicznych na elewacjach i wewnątrz budynku (zdjęcia kolorowe w każdym egzemplarzu dokumentacji), sporządzenie rysunków w podstawowej skali 1: 50 i opisu technicznego przedstawiającego aktualny stan inwentaryzowanego obiektu oraz lokali w zakresie architektoniczno - konstrukcyjnym.

A.1.       Inwentaryzacja w zakresie architektoniczno – konstrukcyjnym obejmuje:

-   plan sytuacyjny terenu , na którym jest usytuowany obiekt, rzuty wszystkich kondygnacji, przekroje

(podłużny i poprzeczny), elewacje, dach z więźbą zwymiarowaną (wymiary w płaszczyźnie

poziomej i pionowej),

-   pomiar powierzchni użytkowej budynku oraz analiza własności powierzchni użytkowych

lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi.

Wykonać pomiary powierzchni użytkowej wszystkich lokali, części wspólnych i przynależnych

według „Zasad pomiaru i obliczenia powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych i użytkowych”

załączonych do niniejszej specyfikacji.

W zestawieniu oraz na rzutach zaznaczyć pomieszczenia przynależne jako [ P] i powierzchnie

wspólne jako [W ].

Powierzchnie użytkowe wszystkich lokali, pomieszczeń przynależnych, części wspólnych oraz

innych elementów budynku zestawić na poszczególnych rzutach oraz w poniższej tabeli.

Podać powierzchnię użytkową całego budynku.

| L.p. | Nr klatki | Nr lokalu | W-własność N-najem | Powierzchnia użytkowa lokalu (według umowy najmu lub aktu notarialnego). | Powierzchnia użytkowa pom. przynależnych (według umowy najmu lub aktu notarialnego). | Wielkość udziałów według aktu notarialnego | Pow. użytkowa lokalu według inwentaryzacji | Pow. użytkowa pomieszczeń przynależnych według inwentaryzacji | Data wykonania inwentaryzacji | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | [m2] | [m2] |  | [m2] | [m2] |  |  |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-   karty inwentaryzacyjne budynków i lokali.

Wykonać karty inwentaryzacyjne budynków i lokali w formie:

a)  analogowej zgodnie z załączonymi wzorami (arkusz danych ewidencyjnych lokalu, arkusz

danych ewidencyjnych budynku),

b)  analogowej i cyfrowej w programie MS Access w formie dbf (Zamawiający przekaże

Wykonawcy wzór formularzy do wypełnienia na płycie CD).

Prace te należy wykonać zgodnie z instrukcją G-5 stanowiącą załącznik do zarządzenia z dnia 03.11.2003r. nr 16 Głównego Geodety Kraju w sprawie wytycznych techniczno-organizacyjnych dotyczących prowadzenia ewidencji gruntów i budynków wydanego na podstawie art.7a pkt. ustawy z dnia 17.05.1989r.- Prawo geodezyjne

i kartograficzne (Dz.U. z 2000r. nr 100 poz.1086  z zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego

i Budownictwa z dnia 29.03.2001r.  w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2001r. Nr 38 poz.454).

B.    Inwentaryzacja instalacyjna.

B.1.     Inwentaryzacja instalacyjna obejmuje wszystkie instalacje i przyłącza występujące w  budynku.

B.2.     Przyłącza:
           -     załączyć mapę sytuacyjną z uzbrojeniem, zaznaczyć przyłącza wprowadzone do budynku lub

kierunek zasilania w media (w przypadku zasilania poprzez inne budynki) określić materiał

i średnice przyłączy oraz stan techniczny, 
           -     zinwentaryzować wielkość, typ i lokalizację: wodomierza głównego lub podlicznika, licznika

ciepła, kurka głównego gazowego, studzienek i czyszczaków na poziomych przewodach

odpływowych,

B.3.    Instalacje sanitarne:

Instalacje: wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa,
                                    -    dla wszystkich instalacji zinwentaryzować przewody rozprowadzające i piony w zakresie

lokalizacji, określić rodzaj materiału dla rur i izolacji, lokalizację zaworów odcinających na

instalacji rozdzielczej i pod pionami

-   dla instalacji grzewczej - określić rodzaj ogrzewania w poszczególnych lokalach, w przypadku instalacji c.o. etażowej podać rodzaj źródła ciepła,  wielkości  i typy grzejników, wyposażenie w elementy regulacyjne (zawory termostatyczne), określić czy jest to system otwarty czy zamknięty,

-   dla instalacji wody zimnej i kanalizacji określić rodzaj i lokalizację przyborów sanitarnych, określić sposób przygotowania ciepłej wody, zinwentaryzować urządzenia do uzyskiwania

ciepłej  wody, 
                                     -   dla instalacji gazowej określić lokalizacje gazomierzy, rodzaj i lokalizacje przyborów

gazowych.

Inwentaryzację wykonać w formie opisowej i graficznej, zaznaczyć czytelnie (zróżnicować

rodzajem lub kolorem) poszczególne instalacje.

B.4.    Instalacje elektryczne:

Obejmują  schematy instalacji elektrycznych, schematy tablic w lokalach i na klatce

schodowej z  opisem przewodów wewnętrznych linii zasilających i urządzeń elektrycznych.

Pokazać należy usytuowanie tablic oraz wykonać rysunki elewacji tablic z opisem

wyposażenia.

C.   Inwentaryzacja kominiarska obejmuje dokładną inwentaryzację przewodów kominowych  wykonaną przez

uprawnionych kominiarzy z zaznaczeniem na poszczególnych kondygnacjach  ilości przewodów, kratek

wentylacyjnych i miejsc podłączeń przewodów spalinowych  i dymowych.

Wymagania ogólne

Kwalifikacje wymagane dla osób wykonujących dokumentację:

- uprawnienia budowlane (dla zakresu określonego w pkt. 1,2,3)

- aktualny wpis do właściwej izby branżowej (dla zakresu określonego w pkt.1,2,3)

- świadectwo nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości (dla zakresu określonego w pkt.2).

Do każdego egzemplarza załączyć kopię uprawnień budowlanych, kopię świadectwa nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby branżowej. Powyższe dokumenty należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.

Wszystkie rysunki należy opatrzyć oryginalnym podpisem i pieczęcią osoby wykonującej.

Zakres dotyczący pkt. 2 niniejszej specyfikacji należy opatrzyć oryginalnym podpisem i pieczęcią rzeczoznawcy majątkowego. Rzeczoznawca majątkowy zatwierdza analizę własności oraz sprawuje nadzór nad właściwie dokonanymi pomiarami i obliczeniem powierzchni użytkowych.

Dokumentację przekazać w 4 egzemplarzach w formie graficznej oraz w wersji cyfrowej na nośniku elektronicznym z możliwością odczytu w programie Autocad 2002.

Inwentaryzację kominiarską zamieścić we wszystkich 4 egzemplarzach oraz przekazać 1 egz. jako osobne opracowanie.

Część graficzna ma być opracowana w sposób czytelny i jednoznaczny z dołączoną legendą wyjaśniającą zastosowane symbole.

Termin rozpoczęcia inwentaryzacji należy uzgodnić z Działem Dokumentacji KZGM oraz EB-5 przy

ul. Koszalińska 2d. W sytuacji utrudnionego dostępu do lokali należy powiadomić pisemnie Zamawiającego.

Dokumentacja może być odebrana bez zinwentaryzowanego lokalu tylko w przypadku uzasadnionym

i niezależnym od wykonującego, mającym odnotowanie w protokole spisanym przez Wykonawcę

u Zamawiającego.

W trakcie wykonywania pomiarów należy uzyskać od najemców lokali potwierdzenie, że pomiar odbył się w danym dniu. Taki dokument należy przekazać Zamawiającemu wraz z dokumentacją.

Niezbędne informacje w zakresie użytkowników lokali i pomieszczeń przynależnych zostaną przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego.

Z chwilą podpisania „Protokołu końcowego odbioru dokumentacji technicznej” materiały te wykonane zarówno w formie analogowej jak i cyfrowej staną się własnością Urzędu Miasta w Katowicach (Referat Geodezji).

III.	Uwagi

1)   Ewentualna różnica w kubaturze budynków pomiędzy podaną przez Zamawiającego, a wynikającą

z odtworzonej dokumentacji technicznej nie wpłynie na wysokość  wynagrodzenia Wykonawcy.

2)   W przypadku nie zinwentaryzowanych lokali, pomieszczeń przynależnych lub części wspólnych ze

względu na ich niedostępność, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obniżone za ilość niezmierzonych m³

lokali, obliczonych jako iloczyn powierzchni użytkowych  według aktów notarialnych i umów najmu

i wysokości danej kondygnacji.

3)   Realizacja umowy wynika z Ustawy o własności lokali z dnia 24.06.1994r. (art. 29 ust. 1d pkt. 1).

4)   Dokumentacja ma na celu spełnienie wymogów, jakie nakłada Ustawa o własności z dnia 24 czerwca

1994r. ( Dz. U. z 2000r.nr 80 poz.903 ). Zostanie wykorzystana do  sprzedaży lokali, zmiany aktów

notarialnych, uzyskiwania zaświadczeń o samodzielności  lokali oraz wprowadzania zmian w operacie

ewidencji gruntów i budynków.

IV.	Załączniki

1. „Zasady pomiaru i obliczenia powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych i użytkowych”.

2. Arkusz danych ewidencyjnych lokalu.

3. Arkusz danych ewidencyjnych budynku.

4. Płyta CD ze wzorem formularza w programie MS Access.

ZAMAWIAJĄCY :						WYKONAWCA:

(podpisy, pieczęci)						(podpisy, pieczęci)